实验室安全管理制度

为保证教学及科研任务的顺利进行，凡进入本实验室所有人员，应遵守以下制度：

- 服从实验室管理人员的安排和布置；

- 试验人员进入实验室不得喧哗吵闹，嬉笑玩耍，应保持肃静；

- 试验仪器使用前应了解其操作规程及性能，做到安全操作。对于精确度较高的仪器未经许可，不得擅自违章操作；

- 对于难度比较大的酸、碱等有毒及侵蚀性较大的液体、固体等物品，必须在实验教师的监护下使用，使用之前必须戴防护手套；

- 爱护实验器材，节约试验用品；

- 安全用电，文明用电，用电之前先检查电器电线是否有裸线及其它漏电现象，试验完毕后必须切断电源；

- 节约用水，不随意浪费水，试验完成后关掉水源；

- 安全用火，不得在实验室内吸烟；

- 试验结束后，将试验仪器擦拭干净放归原处并清洁试验      台；

- 关闭窗户，检查水源及电源，确定无误，未经实验教师许可不可离开实验室。

建工系