水泥抗折实验机操作规程

1．检查仪器运行是否正常。

2．将抗折实验机调整平衡。

3．将标准养护28天的试件放入夹具。

4．启动抗折实验机铅锤自动运行，试件折断，自动停止。

5．记录试件折断时的荷载，计算强度。

6．进行下一块试件的实验。

7．实验完成后，清洗实验设备。