学生实训守则

一、实训前应充分预习实训指导书，了解实训目的、要求、内容、方法和步骤，确保实训顺利进行。

二、上实训课时，必须按时到达实验地点，不得迟到早退。

三、听从实训指导教师的安排，严格遵守实训室的一切规章制度,不得大声喧哗、打闹，不得摆弄与本次实训无关的仪器，不准随意乱扔杂物，保持实训室清洁整齐。

四、按照要求进行仪器的领用和登记，对号入座。

五、实训开始前必须认真检查实训设备、工具等应用物品，如发现有损坏、丢失、或不合规定的情况，应办理登记、更换、补领等手续，否则由个人负责。

六、实训中未经许可，不得动用他人（或其他）东西，以免影响别人的实训，如需用可补办领借手续。

七、爱护仪器，节约电、水。严格按操作规程和实训程序进行操作，不得疏忽大意，任性胡为。

八、实训结束后，应认真清理、检查一切用具，将操作台和仪器擦拭干净，并打扫实训室地板。办理损坏、使用登记,待实训指导教师清点、检查合格后方可离开。

九、实训室内一切设备、工具等，不得擅自携出室外。

十、注意安全，严防创伤、火灾等事故发生。

十一、对违反守则的行为，视情节轻重给予处分；损坏仪器造成损失的，加倍赔偿，并给予必要处分。

十二、实训完成后，根据要求整理实训数据，提交完整实训报告。